NY/T XXXX—XXXX



目  录
11 范围


12 规范性引用文件


13 术语和定义


14 基本要求


25 设计建设


26 管理维护




前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由农业农村部科学技术司提出。

本文件由农业农村部农业资源环境标准化技术委员会归口。
本文件起草单位：农业农村部农业生态与资源保护总站、…………。

本文件主要起草人：XXX

农田径流生态拦截技术规范

1  范围

本标准规定了农田生态拦截沟塘系统建设的基本原则、设计建设、管理维护要求。

本标准适用于利用农田生态拦截沟塘系统净化农田径流排水。
2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本标准必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本标准；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。

GB 5084 农田灌溉水质标准
NY/T 3826 农田径流排水生态净化技术规范
SL/T 246  灌溉与排水工程技术管理规程
3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

生态拦截 ecological interception 
基于生态学原理，以农田生态沟塘系统建设为手段，削减农田径流中氮磷等物质的措施。

3.2 

生态沟渠 ecological ditch
生物多样性丰富，具有生态净化等功能的灌排通道。

注：改写NY/T 3826—2020，定义3.2。
3.3

生态塘 ecological pond

生态系统稳定，生物多样性丰富，具有供水、排水、调蓄和水质净化等功能的塘/库。

注：改写NY/T 3826—2020，定义3.3。

3.4

农田生态拦截沟塘系统 ecological interception ditch and pond system
由工程部分和生物部分组成的生态化农田排水系统。

注：工程部分主要包括生态沟渠、生态塘、节制闸、溢流坝等，生物部分主要包括生态沟渠与生态塘中的动植物及微生物。

4  基本原则

4.1 安全高效
兼顾农田灌排与生态净化功能，统筹农业可持续发展、环境保护和生态治理要求。

4.2 因地制宜
综合考虑区域特性、气象水文条件、地形地貌、土地利用、种养结构等情况，宜利用原有农田排水系统进行改造提升，遵循成本节约、设施结构简单、运行高效的原则。

4.3 生态友好
生物配置宜采用净化能力强、景观效果好且容易管理的本土物种和近自然群落。生态沟渠、生态塘等不应施用肥料、农药等投入品。注重生物多样性保护，鼓励设置动物逃生通道、栖息空间等生态设施。

5  设计建设

5.1 主体建设
5.1.1 因地制宜在农田内或农田外河道建设生态沟渠。 

5.1.2 生态沟渠断面设计应结合实际地形、已有沟道断面型式、上下游水力联系特点、沟道中水生植物种类等，保留原有弯道弧线，避免较大改变渠道走向、裁弯取直。

5.1.3 生态沟渠断面以上宽下窄的梯形为主，渠底为土质，渠壁宜采用生态袋、六角砖、圆孔砖、鹅卵石等有利于护坡植物定植的材料。
5.1.4 串联生态沟渠与生态塘，形成农田生拦截态沟塘系统，逐级净化农田径流。作为农田灌溉水的，水质要求应符合GB 5084的规定。
5.2 生态拦截设施
5.2.1 基于因地制宜原则，在生态沟渠内、生态塘出水口处设置节制闸、溢流坝等拦截工程，延长农田排水在生态沟塘系统中水力停留时间，逐级净化农田径流。

5.2.2 节制阀闸门宜设置为自动化闸门，可根据上游排水沟水位自动启闭。溢流坝宜增加闸门，增加排水调节空间。

5.3  植物配置

5.3.1 选取对氮磷具有较强吸收能力，具有一定经济价值或易于处置利用的植物。合理配置植物类型，宜符合NY/T 3826的规定。
5.3.2 沟壁与护坡植物以自然演替为主，人工辅助种植如狗牙根、黑麦草等。沟渠底部、生态塘可选择香蒲、美人蕉、西伯利亚鸢尾、黄菖蒲、狐尾藻、金鱼藻等。
6  管理维护

6.1 管护要求

6.1.1 生态沟渠工程管理应符合SL/T 246的规定。

6.1.2 农田生态拦截沟塘系统的日常管理包括必要的监测和经常性管护。

6.2 效果监测

6.2.1 宜对农田生态拦截沟塘系统进水口和出水口的水量和水质进行每月1次监测。

6.2.2 监测指标至少包含总氮、总磷、高锰酸盐指数。

6.3 经常性管护

6.3.1 宜每周定期检查沟渠系统损坏和堵塞现象，及时修复，并清除沟渠内的杂物。沟底淤积厚度超过0.1m时应进行清淤。

6.3.2 根据植物生长情况，进行缺苗补种、杂草清除、适时收割以及控制病虫害等管理。

6.3.3 每年汛期前全面检查农田生态沟塘系统，保证沟塘系统排水畅通；汛期后对易受冲刷沟段重点检查和修复。


ICS：


CCS  F：





NY





中华人民共和国农业行业标准





NY/T××××-202×














农田径流生态拦截技术规范


Technical specification for ecological interception of farmland runoff water 





202×-××-××实施实施





202×-××-××发布





中华人民共和国农业农村部发布








2

